## Voorblad
Levering van elektriciteit via het openbaar net aan datacenters, 2017-2024
CBS, SEN
15-12-2025

## Inhoud
Inhoud
Werkblad | Inhoud
Toelichting | Toelichting bij de tabellen
Tabel 1 | Levering van elektriciteit via het openbaar net aan datacenters in Nederland, 2017-2024

## Toelichting
Toelichting bij de tabellen
Inleiding
De datacentersector groeit door de telkens verdere digitalisering van onze samenleving. In 2020 publiceerde het CBS voor het eerst over het elektriciteitsverbruik van datacenters. In 2022 werd deze publicatie geüpdatet. Deze publicatie is een update daarvan. De hier gepubliceerde tabel bevat de elektriciteitsleveringen via het openbaar net aan alle datacenters in Nederland voor de periode 2017-2024. De publicatie is uitgevoerd in het kader van de verplichte energiestatistieken.
Populatie
De populatie bestaat uit elektriciteitsaansluitingen van datacenters in Nederland in de periode 2017-2024. Cijfers over 2024 zijn voorlopig.
Methode en operationalisering
De elektriciteitsleveringen zijn afkomstig uit de aansluitingenregisters (de zogenaamde klantenbestanden) van TenneT, de regionale netbeheerders en particuliere netten. Deze klantenbestanden bevatten de jaarlijkse hoeveelheid geleverde elektriciteit (in kWh) voor alle aansluitingen op het openbaar net in Nederland. Naast gegevens over de elektriciteitslevering bevatten de klantenbestanden onder meer de naam en adresgegevens van de aangeslotene.
Wanneer door bedrijven verschillende activiteiten worden uitgeoefend op één aansluiting wordt de hoofdactiviteit als leidend genomen. Aansluitingen van bedrijven met een datacenter als hoofdactiviteit worden in Tabel 1 geheel meegenomen als datacenter. Andersom hebben enkele bedrijven en instellingen ook eigen faciliteiten voor grootschalige dataopslag en -verwerking, maar is dit niet de hoofdactiviteit. Een voorbeeld hiervan is een universitair medisch centrum met een eigen rekencentrum. Deze bedrijven en instellingen zijn niet meegenomen in Tabel 1, omdat niet bekend is welk deel van de elektriciteitslevering gebruikt wordt voor het datacenter.
In de klantenbestanden is op verschillende manieren gezocht naar alle elektriciteitsaansluitingen van datacenters. De datacenterbranche wordt gedomineerd door een aantal grote datacenters van (meestal internationaal opererende) bedrijven. Door op naam te zoeken naar deze bedrijven die specifiek actief zijn als datacenter, zijn de meeste aansluitingen van de datacenters te vinden. Handmatig is gecontroleerd of het hier daadwerkelijk om een datacenter gaat, en niet om bijvoorbeeld een hoofdkantoor van een bedrijf dat datacenters beheert. Daarnaast zijn verschillende openbare bronnen gebruikt met locatie- en/of adresgegevens van datacenters, zoals websites van datacenterbedrijven, de jaarlijkse gids van de brancheorganisatie Dutch Data center Association, https://www.nl-ix.net/network/datacenters en nieuwsberichten. Waar nodig zijn elektriciteitsaansluitingen toegevoegd aan de populatie.
Tot slot is de data van RVO gebruikt, uit de Rapportage- en publicatieplicht energie-efficiëntie datacentra. Alle datacentra met een geïnstalleerd IT-vermogen van minimaal 500 kW moeten aan RVO rapporteren over hoe energiezuinig het datacentrum is. Dit gebeurt in navolging van Artikel 12 van de Energy Efficiency Directive (EED). Voor deze bron is voor elk datacentrum geprobeerd de bijbehorende aansluiting te vinden in de aansluitingenregisters. Voor een groot deel is dit gelukt. Belangrijk is dat deze bron ook datacentra bevat die niet de hoofdactiviteit betreffen van de aansluiting, zoals het eerder genoemde voorbeeld van een eigen rekencentrum van een universitair medisch centrum. Voor deze datacentra zijn wel de bijbehorende aansluitingen gezocht, maar ze worden niet weergegeven in Tabel 1, vanwege eerder genoemde redenen.
De meeste onzekerheid in de populatieafbakening zit bij de kleinere datacenters. Het is mogelijk dat kleine datacenters ontbreken in de populatie of dat elektriciteitsaansluitingen onterecht worden meegerekend. Om deze reden zijn de cijfers in Tabel 1 uitgesplitst in aansluitingen met een jaarlijkse elektriciteitslevering kleiner of groter dan 10 GWh. Grofweg 20% van de datacenters heeft een jaarlijkse levering groter dan 10 GWh, gezamenlijk goed voor ongeveer 90% van de totaal geleverde elektriciteit aan datacenters in 2020. De onzekerheid in de kleine datacenters heeft dus een klein effect op de totaal geleverde elektriciteit aan datacenters. Bovendien zit de groei voornamelijk bij de grote datacenters zoals blijkt uit Tabel 1.
De gegevens in de klantenbestanden bevatten leveringen van elektriciteit via het openbaar net. In geval van eigen opwekking van elektriciteit 'achter de meter' of levering via bedrijfsnetten (bijvoorbeeld met dieselaggregaten, gasmotoren of zonnepanelen) kan het netto elektriciteitsverbruik van individuele datacenters dus hoger zijn dan geregistreerd in de klantenbestanden.
Het percentage elektriciteitsverbruik van datacenters t.o.v. het totale netto verbruik in Nederland is ook opgenomen in Tabel 1. Voor het berekenen van deze percentages zijn gegevens uit de Elektriciteitsbalans gebruikt. De gegevens zijn zoals op 25 november 2025 gepubliceerd in de Statlinetabel "Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik" (zie Bronbestanden hieronder).
Naast de leveringen van elektriciteit is ook het aantal aansluitingen van grote datacenters in de tabel opgenomen. Het is mogelijk dat bedrijven meerdere adressen en/of elektriciteitsaansluitingen hebben. Om onthulling te voorkomen van individuele bedrijven, zijn alle aantallen afgerond op vijftallen. Vanwege onzekerheid in de kleinere datacenters zijn die aantallen aansluitingen weggelaten.
Tot slot is ook het aantal datacenteraansluitingen opgenomen dat een grote aansluiting heeft. Hiervoor is gekeken naar zowel de fysieke capaciteit (wat is fysiek mogelijk voor de aansluiting) als de contractcapaciteit (voor welke capaciteit is een contract afgesloten met de netbeheerder). Deze gegevens zijn beschikbaar vanaf 2023. Wanneer er geen contractcapaciteit bekend was, is de fysieke capaciteit overgenomen. Voor ongeveer 3% van de aansluitingen waren beide capaciteiten niet bekend. In dat geval is een fysieke capaciteit berekend op basis van de levering en 8766 vollasturen. Voor de contractcapaciteit is ook in deze gevallen de fysieke capaciteit overgenomen.
Bronbestanden
Klantenbestanden
Onderzoeksbeschrijving 'Leveringen van elektriciteit en aardgas via het openbare net'
Statlinetabel Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector
Elektriciteitsbalans
Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik
Begrippen
Elektriciteitsleveringen van het openbare net:
Jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit (in kWh) geleverd via het openbaar net aan woningen, bedrijven en instellingen. De leveringen zijn verkregen van TenneT, de regionale netbeheerders en particuliere netten.
Bedrijven en instellingen:
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Voorbeelden zijn: kantoor, winkel, fabriek, school, sporthal en hotel.
Een bedrijf/instelling heeft geen woonfunctie, maar kan wel meerdere andere gebruiksfuncties hebben.
Afkortingen
kWh - Kilowattuur
GWh - Gigawattuur
RVO - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

## Tabel 1
Tabel 1
Levering van elektriciteit via het openbaar net aan datacenters in Nederland, 2017-2024
Onderwerp | Leveringscategorie | Eenheid
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*
Levering elektriciteit datacenters | Totaal | GWh | 1652 | 2367 | 2747 | 3184 | 3730 | 4306 | 4489 | 5093
| < 10 GWh | GWh | 358 | 387 | 365 | 373 | 336 | 383 | 356 | 373
| >= 10 GWh | GWh | 1295 | 1980 | 2382 | 2810 | 3394 | 3923 | 4133 | 4720
t.o.v. totaal elektriciteitsverbruik | Totaal | % | 1.48 | 2.09 | 2.42 | 2.82 | 3.29 | 3.98 | 4.19 | 4.58
| < 10 GWh | % | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.3 | 0.35 | 0.33 | 0.33
| >= 10 GWh | % | 1.16 | 1.74 | 2.1 | 2.49 | 2.99 | 3.63 | 3.86 | 4.24
Aansluitingen | >= 10 GWh | aantal | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45
Fysieke capaciteit | >= 10 MW | aantal | 2023: 45; 2024*: 50
Contractcapaciteit | >= 10 MW | aantal | 2023: 20; 2024*: 20
Bron: CBS
Verklaring van tekens
Verklaring van tekens
* = voorlopige cijfers
2017–2024 = 2017 tot en met 2024
In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet exact overeenkomen met de som der delen.