## Voorblad
Beschikbare fysieke capaciteit en gecontracteerde capaciteit bij groepen verzorgingsplaatsen langs Rijkswegen in 2024
CBS, SEN
04-06-2026

## Inhoud
Inhoud
Werkblad | Inhoud
Toelichting | Toelichting bij de tabellen
Tabel 1 | Beschikbare fysieke capaciteit en gecontracteerde capaciteit bij groepen verzorgingsplaatsen langs Rijkswegen in 2024

## Toelichting
Toelichting bij de tabel
Inleiding
Sinds de opkomst van elektrische voertuigen zijn steeds meer verzorgingsplaatsen langs Rijkswegen voorzien van elektrische laadpalen. Hiervoor zijn grote netaansluitingen nodig. Voor het beheer van deze aansluitingen en eventuele aanleg van nieuwe aansluitingen is het van belang om de fysieke capaciteit en gecontracteerde capaciteit van bestaande aansluitingen in kaart te hebben. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
Populatie
De populatie bestaat uit alle verzorgingsplaatsen langs Rijkswegen in Nederland.
Methode en operationalisering
De capaciteiten van elektriciteitsaansluitingen (in kW) zijn afkomstig uit de aansluitingenregisters (de zogenaamde klantenbestanden) van TenneT, de regionale netbeheerders en particuliere netten. Naast gegevens over de capaciteiten bevatten de klantenbestanden onder meer de naam en adresgegevens van de aangeslotene. De data over 2024 is gebruikt.
Van IenW is een populatie verzorgingsplaatsen ontvangen met lengte- en breedtegraad. Daarnaast zijn via IenW de afbakeningen van de verzorgingsplaatsen ontvangen in de vorm van polygonen. Deze polygonen zijn gekoppeld aan de populatie verzorgingsplaatsen. Voor de verzorgingsplaatsen waarvoor geen polygoon bekend was, werd een polygoon bepaald door een cirkel met een straal van 100 meter rondom de locatie van de verzorgingsplaats te tekenen.
Binnen elk polygoon is gezocht naar aanwezige aansluitingen. Hiervoor is data uit de aansluitingenregisters gebruikt, dat voor een groot deel van de aansluitingen coördinaten bevat. De coördinaten uit deze dataset zijn verrijkt met onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Alle aansluitingen die binnen een polygoon van een verzorgingsplaats vielen, en alleen die, werden gekoppeld. Aansluitingen voor zendmasten, openbare verlichting en gemalen werden niet gekoppeld, voor zover deze toepassing bekend is.
Na het verzamelen van alle gegevens en resultaten zijn clusters gemaakt van verzorgingsplaatsen langs eenzelfde Rijksweg die zo klein mogelijk zijn met inachtneming van geheimhouding. Wanneer binnen een bepaalde Rijksweg niet meer verzorgingsplaatsen geclusterd konden worden, is deze Rijksweg weggepunt. Bij sommige verzorgingsplaatsen zijn geen elektriciteitsaansluitingen gevonden.
Voor de aansluitingen was de fysieke capaciteit in kW bekend. De contractcapaciteit in kW was niet altijd gevuld. Wanneer deze niet gevuld was, is voor de contractcapaciteit de fysieke capaciteit overgenomen.
De meeste onzekerheid in deze analyse zit in de coördinaten. Er is gekozen om alleen de elektriciteitsaansluitingen te koppelen waarvan de coördinaten binnen het polygoon van de verzorgingsplaats liggen. In gevallen waar deze coördinaten wellicht niet helemaal kloppen en ze buiten de polygonen vallen, zijn deze aansluitingen niet gekoppeld. Ook aansluitingen waarvoor helemaal geen coördinaten bekend zijn, zijn op deze manier niet gekoppeld.
Bronbestanden
Klantenbestanden
Onderzoeksbeschrijving 'Leveringen van elektriciteit en aardgas via het openbare net'
Statlinetabel Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector
Begrippen
Fysieke capaciteit:
De aansluitwaarde van de aansluiting. Deze aansluitwaarde bepaalt hoeveel elektriciteit er per tijdseenheid maximaal kan worden afgenomen.
Contractcapaciteit:
Contractcapaciteit is de maximale capaciteit die het energiebedrijf per klant beschikbaar houdt voor de periode van één jaar. Het is het maximum vermogen dat per uur door de aansluiting mag. Dit wordt ook het gecontracteerd transportvermogen of de transportcapaciteit genoemd. De totale contractcapaciteit is per EAN beschikbaar.
Verzorgingsplaats:
Een langs de weg gesitueerde parkeergelegenheid, inclusief de daarbij behorende verharde en onverharde wegen en voorzieningen voor reizigers en/of voertuigen.
Afkortingen
kW - Kilowatt
CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek
IenW - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

## Tabel 1
Tabel 1
Beschikbare fysieke capaciteit en gecontracteerde capaciteit bij groepen verzorgingsplaatsen langs Rijkswegen in 2024
Rijksweg | Verzorgingsplaatsen | Fysieke capaciteit (kW) | Contractcapaciteit (kW) | Aantal aansluitingen
A1 | Boermark, De Hop, Bolder, Struik | 2855 | 7127 | 14
A1 | De Paal, Vundelaar, De Hucht, Lucasgat, Tolnegen (Noord), De Slaag, Palmpol | 5561 | 12345 | 23
A1 | Hackelaar, Honswijck | 2926 | 5351 | 10
A1 | Het Lonnekermeer, De Poppe, Het Veelsveld | 2058 | 4731 | 15
A1 | Aanschoten, Bastion, Bruggelen, De Middelaar, De Strubben, Neerduist, Ronduit, Tolnegen (Zuid), Uilergoor
A12 | Bloemheuvel, Oudenhorst | 805 | 2722 | 6
A12 | Grensovergang Bergh, Bergh-Noord, Bergh-Zuid, De Buunderkamp, De Schaars | 3100 | 5581 | 14
A12 | Knorrestein, De Forten, Bijleveld, Hellevliet | 3323 | 7229 | 11
A12 | Aalburgen, Bodegraven, De Andel, 't Ginkelse Zand
A13 | Ruyven, Vrijenban | 2322 | 3746 | 15
A15 | Eigenblok, Molenkamp, Steenenhoek, Portland, Ridderkerk | 4311 | 7726 | 13
A15 | Overbroek, Varakker | 2893 | 4847 | 10
A15 | Alblasserdam, De Mark, Den Bout, Leigraaf, Staaldiep, Veenbult
A16 | Den Hoek, De Zuidpunt, Streepland, Sandelingen Oost | 6458 | 30312 | 27
A16 | Hazeldonk West, Hazeldonk Oost | 3132 | 8875 | 17
A16 | Sandelingen West
A17 | 't Hol, Keizershof | . | . | 3
A17 | Bazius
A18 | Geulenkamp, Stille Wald | . | . | 7
A2 | 't Haasje, Groote Bleek, Roevenpeel, Ellerbrug, Meiberg | 2185 | 8155 | 16
A2 | Bisde, Lingehorst, IJsselstein, Jutphaas | 2008 | 6272 | 10
A2 | Knuvelkes, Patiel, Swentibold, Bosserhof, Het Anker | 4828 | 9930 | 14
A2 | Ooiendonk, Velder, De Lucht Oost, De Lucht West | 3092 | 5549 | 18
A2 | Utrechtse Brug, Haarrijn, Ruwiel | 3186 | 6328 | 10
A2 | Kruisberg (niet-solitair), Kruisberg (solitair), Vossedal
A20 | Rijskade, De Vink | 3657 | 4762 | 8
A20 | Maatveld
A200 | De Liede | . | . | 2
A27 | 't Veentje, Eemakker, De Knoest, De Kroon | 3688 | 7369 | 14
A27 | Galgeveld, Kalix Berna, Blommendaal, Scheiwijk, De Keizer, Hank | 3616 | 10429 | 12
A27 | Voordaan
A28 | Dekkersland, Haerst, Lageveen, Panjerd | 3594 | 7867 | 9
A28 | Drielander, Vanenburg, 't Loo, Bornheim, Willemsbos, De Haere, Hendriksbos | 3315 | 9326 | 26
A28 | Glimmermade, Witte Molen, De Mussels, Smalhorst, Peelerveld, Zeyerveen | 5192 | 10973 | 16
A28 | Dasselaar, De Kraaienberg, De Markte, Hooglanderveen, Leuvenhorst, Oldenaller
A29 | Buttervliet, Mijnsheerenland, Moerkerken, Oude Kreek
A30 | De Poel, De Veenen | 1635 | 6100 | 5
A31 | De Mieden | . | . | 2
A32 | Mandelan, Smarpot, Bovenboer, Paardeweide, De Weeren, Dorpshellen | 2637 | 7687 | 11
A37 | Zwinderscheveld | . | . | 4
A37 | Groote Veldblokken, Oosterveen
A4 | Den Ruygenhoek West, Den Ruygenhoek Oost | 5146 | 11972 | 11
A4 | Peulwijk Oost, Peulwijk West, Aurora, Bospoort | 3324 | 27782 | 11
A4 | Grensovergang Ossendrecht
A44 | Elsgeest, Sassenheim | . | . | 5
A50 | De Slenk (A50), Weerbroek, Het Veen, De Brink, De Somp | 4267 | 10631 | 17
A50 | Sonse Heide, De Gagel, Ganzenven | 2427 | 6035 | 9
A58 | De Bremberg, Liesbos, Wouwse Tol Zuid, Hoezaar, Mastpolder | 1864 | 7899 | 13
A58 | Kloosters, Kriekampen, Kerkeind Oost, Leikant, Lage Aard, Molenheide | 3365 | 12483 | 12
A58 | Vliete, Voetpomp, Vliedberg, Arnemuiden, Selnisse | 2485 | 10384 | 15
A58 | Blaak, Breehees, Hooge Aard, Kerkeind, Raakeind, Spuitendonk, 't Scheld, Wouwse Tol Noord
A59 | De Lucht, De Geffense BarriÃ¨re | 2242 | 8679 | 16
A59 | De Sprang, Labbegat | 1727 | 6527 | 6
A59 | Steelhoven, De Fendert, Hespelaar | 873 | 6100 | 6
A6 | De Abt, Han Stijkel, Rivierduin, Lemsterhop, Wellerzand | 1956 | 4394 | 13
A6 | Lepelaar, Aalscholver | 3272 | 6639 | 15
A6 | De Lanen, De Wiel, Oeverwal
A67 | Reunen, Zwartewater, Grensovergang Venlo-Zuid, Venlose Heide, De Leysing, Het Gevlocht, Helenaveen, De Slenk (A67), Deersels Oost, De Beerze, Het Goor, Oeienbosch, Meelakkers, Oeijenbraak | 4364 | 11717 | 37
A7 | De Vonken, De Horne, De WÃ¢lden | 1452 | 6005 | 4
A7 | Dikke Linde, Veenborg, Poort van Groningen, Meedenertol, Roode Til | 4436 | 9428 | 17
A7 | Laerd, Wildinghe, Kruisoord, Middelsloot, Broerdijk, De Horn, Breezanddijk, Monument Noord, Hoge Kwel, Wieringerwerf | 3642 | 14135 | 24
A7 | Mienscheer, Oude Riet | 1979 | 5350 | 4
A7 | Bloksloot, De Koggen, De Wierde, Hayem, Kornwerderzand, Monument Zuid
A73 | De Wuust, Romeinse Put, Hondsiep, Lokkant | 1829 | 5529 | 10
A73 | Hoogvonderen, Spik | 247 | 579 | 5
A76 | Langveld, Tienbaan | . | . | 4
A76 | Grensovergang Heerlen
A77 | Grenzstation Goch (Siebengewald) | . | . | 3
A8 | De Watering, Zaandam | . | . | 3
A9 | De Kooi, Twaalfmaat | . | . | 3
N11 | Reeuwijk | . | . | 1
N18 | Molendijk Lichtenvoorde
N31 | Zurich, De Kreilen, Stienkamp | 265 | 454 | 7
N31 | 't Strand
N33 | Baarveld | . | . | 3
N33 | Nijlanderveld
N35 | Raalte | . | . | 2
N36 | Hazepad, Smokkelpad | . | . | 5
N50 | Zalkerbroek | . | . | 3
N57 | De Schelphoek Noord, Coosenhoek, Tussenhoek | 142 | 142 | 3
N57 | De Schelphoek Zuid, Westerloo
N59 | De Tille, Zierikzee | . | . | 4
N59 | Grevelingendam Westkop
N61 | Biervliet, IJzendijke | . | . | 3
N65 | Helvoirt | 153 | 153 | 7
N9 | Bethlehem, Bergermeer, Hoefplan | . | . | 5
Bron: CBS
Verklaring van tekens
Verklaring van tekens
. = het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar, geheim, of kan op logische gronden niet voorkomen
niets (blanco) = het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. In deze tabel wordt het symbool niets (blanco) ook gebruikt voor verzorgingsplaatsen waar geen aansluitingen gevonden zijn
* = voorlopige cijfers
In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet exact overeenkomen met de som der delen.