## Voorblad
Drinkwatergebruik van datacenters in Nederland, 2018-2022
CBS, team Milieurekeningen en Methodologie
Oktober 2026

## Inhoud
Inhoud
Inhoudsopgave
Introductie | Introductie en uitleg bij de cijfers
Tabel 1 | Drinkwatergebruik van datacenters in Nederland, 2018-2022
Toelichting | Technische toelichting
Begrippen | Begrippen, afkortingen en bronnen
Contact
Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan team Milieurekeningen onder vermelding van het projectnummer: PR003615.
Ons e-mailadres is | milieurekeningen@cbs.nl
Verklaring van tekens
niets (blanco) = het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar, geheim, of kan op logische gronden niet voorkomen
* = voorlopige cijfers
** = nader voorlopige cijfers
2020-2022 = 2020 tot en met 2022
2019/2022 = het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2022
2019/’20 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2022
2019/’20–2021/’22 = oogstjaar, boekjaar enz., 2019/’20 tot en met 2021/’22
Nota bene: in geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

## Introductie
Introductie
Inleiding
De beschikbaarheid van drinkwater in Nederland staat steeds meer onder druk door klimaatverandering, droogte, vervuiling, economische groei en bevolkingsgroei. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing in op maatregelen die drinkwaterbesparing stimuleren bij huishoudens, bedrijven en overheden.
Voor een effectieve aanpak is inzicht nodig in het drinkwatergebruik van verschillende economische sectoren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert hierover in de volgende Statline tabel (volgende update november 2026):
StatLine - Watergebruik binnen de Nederlandse economie; Milieurekeningen
Dit huidige onderzoek richt zich specifiek op het drinkwatergebruik van datacenters. De datacentersector groeit, door de telkens verdere digitalisering van onze samenleving. Datacenters verwerken en bewaren digitale gegevens en gebruiken daarvoor servers die warmte produceren. Om deze apparatuur op de juiste temperatuur te houden, is koeling nodig. Eén van de manieren om te koelen is met behulp van water. Deze tabel toont het drinkwatergebruik van datacenters. Andere watersoorten, namelijk overig leidingwater, regenwater, grondwater en oppervlaktewater, vallen buiten de scope. Het totale drinkwatergebruik van datacenters is weergegeven, een deel hiervan wordt gebruikt voor overige doeleinden zoals voor kantoorvoorzieningen, personeel en facilitaire diensten.
Tabel 1
Tabel 1 toont het totale drinkwatergebruik van datacenters in Nederland voor de jaren 2018 tot en met 2022. De cijfers zijn uitgedrukt in duizend kubieke meter (1.000 m³).
De cijfers zijn gebaseerd op een eerste verkenning van het CBS. In het tabblad ‘Toelichting’ staan de databronnen, de onderzoeksmethode en de beperkingen beschreven. Deze informatie is van belang voor een juiste interpretatie en toepassing van de cijfers.

## Tabel 1
Tabel 1
Drinkwatergebruik van datacenters in Nederland, 2018-2022
# | Sector | Jaar | Drinkwatergebruik in 1000 m³ per jaar
1 | Totaal datacenters | 2018* | 693
2 | Totaal datacenters | 2019* | 968
3 | Totaal datacenters | 2020* | 880
4 | Totaal datacenters | 2021* | 976
5 | Totaal datacenters | 2022* | 940
* = voorlopige cijfers
Bron: CBS.

## Toelichting
Technische toelichting
Populatie
De populatie van dit onderzoek zijn datacenters in Nederland, deze zijn gelijk aan de datacenters uit het CBS onderzoek naar electriciteitsleveringen:
Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2024 ¦ CBS
Datacenters vallen grotendeels in SBI J ‘Informatie en communicatie’, echter vallen er ook andere bedrijven in deze bedrijfstak. Ook zijn er datacenters die in andere bedrijfstakken vallen, onder meer in F ‘Bouwnijverheid’, L ‘Verhuur en handel van onroerend goed’ en K ‘Financiële dienstverlening’.
Peildatum
1 januari 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. De cijfers over alle jaren zijn voorlopig.
De klantenbestanden zijn uitgevraagd over de periode 2018 tot en met 2022, maar sluiten niet volledig aan op de verslagperiode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022. Hierdoor ontbreken met name gegevens aan het begin van 2018 en aan het eind van 2022. Om deze reden kunnen de cijfers voor deze twee jaren onvolledig zijn.
Methode
Databronnen
De databronnen die zijn ingezet voor dit onderzoek zijn de klantenbestanden van de tien drinkwaterbedrijven in Nederland. Dit zijn gegevens over 2018-2022. De populatie datacenters die is gebruikt gaat om peiljaar 2024. Deze twee databronnen zijn aan elkaar gekoppeld. Aanname is dus dat de datacenters in 2024 gelijk zijn aan de onderzoeksperiode 2018-2022. Daarnaast is er in de klantenbestanden van de drinkwaterbedrijven gezocht op de term datacenter in de naam en deze zijn nog handmatig toegevoegd of gecorrigeerd waar dat relevant was om de dataset nog vollediger te maken.
De toelichting van de databron ‘klantenbestanden drinkwaterbedrijven’ is hier te vinden:
Drinkwatergebruik Nederland, 2018-2022 ¦ CBS
De toelichting van de databron ‘populatie datacenters’ is hier te vinden:
Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2024 ¦ CBS
Aannames en beperkingen
De resultaten zijn gebaseerd op een eerste verkenning van het CBS naar het drinkwatergebruik van datacenters en moeten daarom als voorlopig worden beschouwd. Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met de volgende aandachtspunten:
• Afbakening van de watersoorten: water wordt onderscheiden in drinkwater, overig leidingwater (industriewater), regenwater, grondwater en zoet en zout oppervlaktewater. Dit onderzoek richt zich uitsluitend op drinkwater. Overige watersoorten zijn niet in de cijfers opgenomen, hoewel datacenters dit wel gebruiken.
• Verschillende verslagjaren: de twee gekoppelde databronnen hanteren verschillende verslagjaren. Hierdoor kunnen datacenters buiten de waarneming vallen of kan een trendbreuk in de tijdreeks ontstaan. Hoe verder terug in de tijd, hoe groter het aantal missende datacenters zijn, dit kan ook een verklaring zijn van de lagere waarde in 2018.
• Beperkte dekking in bepaalde jaren: de klantenbestanden bevatten voor 2018 en 2022 minder volledige gegevens. Hierdoor kunnen de cijfers voor deze jaren een onderschatting van het werkelijke drinkwatergebruik geven.
• Beperkingen van de brondata: de klantenbestanden van drinkwaterbedrijven zijn primair bedoeld voor facturering van geleverde hoeveelheden water, niet voor statistische doeleinden. Dit brengt beperkingen met zich mee voor het gebruik van deze gegevens voor statistisch onderzoek, zoals nader toegelicht in de hierboven genoemde publicatie.
• Slechts een deel van de populatie datacenters kon worden gekoppeld aan drinkwateraansluitingen. De resulaten geven daarom een gedeeltelijk beeld van het totale drinkwatergebruik. Gezien de variatie in watergebruik tussen datacenters en over de jaren heen, is ervoor gekozen om ontbrekende gegevens niet te interpoleren of imputeren. Hierdoor zijn de resultaten een onderschatting van het daadwerkelijke drinkwatergebruik.
Op basis van de gebruikte databronnen en de toegepaste methode wordt de orde van grootte van het drinkwatergebruik van datacenters als betrouwbaar ingeschat. De exacte waarden en de ontwikkelingen door de tijd moeten echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
Het totaaloverzicht van watergebruik, met alle watertypen, gebruik door huishoudens en alle economische sectoren, is beschikbaar voor een lange tijdreeks vanaf 2003. In november 2026 wordt dit geactulaiseerd met gegevens over 2024 en is hier te vinden:
StatLine - Watergebruik binnen de Nederlandse economie; Milieurekeningen
Bescherming van persoonsgegevens
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van integrale gegevens. Om onthulling van informatie over bedrijven te voorkomen, zijn de cijfers afgerond, en zijn subpopulaties kleiner of gelijk aan 10 bedrijven vanwege geheimhouding vervangen door een punt. Door deze afronding en onderdrukking tellen de verschillende subpopulaties niet altijd op tot de totale populatie.
Privacy
Privacy is een groot goed. Ook als je niks te verbergen hebt, heb je heel wat te beschermen. Het CBS is het Statistisch Bureau van Nederland dat onafhankelijk onderzoek uitvoert. Het CBS werkt bij elk onderzoek met strenge eisen om data op een veilige manier te verwerven, te verwerken en te publiceren en is transparant over de manier van werken en de methodieken.
Het CBS verzamelt gegevens van natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. Dit is wettelijk vastgelegd in de CBS-wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Identificerende persoonskenmerken worden na ontvangst direct gepseudonimiseerd. Hierdoor kan het onderzoek alleen worden uitgevoerd op gegevens met een pseudosleutel. Bij publicatie zorgt het CBS er bovendien voor dat natuurlijke personen of bedrijven niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Ook hanteert het CBS diverse maatregelen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het CBS levert geen herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen sommige (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gegevens met pseudosleutel op persoons- of bedrijfsniveau. Dit noemen we microdata. Voor meer informatie, zie onze website:
www.cbs.nl/privacy

## Begrippen
Begrippen, afkortingen en bronnen
Begrippen
Watergebruik | De hoeveelheid drinkwater die gedurende één jaar wordt gebruikt, uitgedrukt in kubieke meters (m³) per jaar. Eén kubieke meter staat gelijk aan 1000 liter water.
Afkortingen
SBI | Standaard Bedrijfsindeling
IenW | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek
Bronnen
Bron | Drinkwaterbestanden
Algemene beschrijving | De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben gegevens over het watergebruik per adres geleverd aan het CBS. De data bestrijken vijf verslagjaren van 2018 tot en met 2022 en bevatten het klantnummer, aansluitnummer, de naam en het adres van de klant, evenals het opgegeven verbruik in kubieke meters leidingwater per jaar.
Leverancier | Brabant Water, Dunea, Evides, Oasen, Puur Water en Natuur (PWN), Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waterleiding Maatschappij Limburg, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waternet
Integraal of steekproef | Integraal.
Periodiciteit | Eenmalig.
Bijzonderheden | Geen.