## table_AEA113FE380F42BF90EC5ACB8
Aanvang | Opgelost | Reden | Oplossing
7 nov 08:00 | 7 nov 9:30 | Er was een storing in de SMS-dienst, waardoor SMS-berichten niet ontvangen konden worden | De storing is opgelost door het vernieuwde SSL-certificaat te implementeren, waardoor de SMS-service weer normaal functioneert.
21 jun 13:00 | 22 jun 03:14 | Hardware storing bij onze internetprovider, waardoor alle CBS virtuele werkplekken inclusief de RA-omgeving onbereikbaar waren. | Het resetten heeft de router weer aan de praat gebracht en de internetverbinding vanuit ons datacenter hersteld.
5 jun 10:45 | 5 jun 11:15 | Verstoring op het netwerk van de SMS-dienst, waardoor er geen SMS-berichten werden verstuurd. | Netwerk opnieuw opgestart.
15 apr 08:00 | 16 apr 08:00 | De awareness vragenlijst was onbereikbaar na het serviceweekend | Server opnieuw opgestart
26 jan 12:09 | 26 jan 16:15 | Het maximum aantal gelijktijdige sessies is bereikt. Het blijkt dat sessies niet automatisch worden afgesloten wanneer een gebruiker uitlogt, waardoor ze soms meer dan 72 uur open blijven staan. | Het afmeldproces is verbeterd. Wanneer een gebruiker uitlogt, wordt de sessie nu afgesloten. Bovendien worden sessies na 72 uur inactiviteit automatisch afgesloten.
11 jan 10:46 | 11 jan 11:18 | Verstoring op het netwerk van de SMS-dienst. | Netwerk opnieuw opgestart.